大庆市人民医院血液回收机及配套耗材

采购项目更正公告

- 项目编号：RMYYYX2521

- 二、项目名称：血液回收机及配套耗材采购项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、更正内容：

评审分值分配（满分100分）

1.技术标（27分）

2.商务标（23分）

3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

- （1）技术标评审内容及标准（27分）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 耗材参数 | 9分 | - 1.在所投标的设备上使用，耗材具备有效医疗器械注册证；省医保平台挂网产品。（3分）。 - 2.分离杯具有：225毫升、125毫升两种规格，满足成人、儿童使用（2分）。 - 3.成品血袋的各管路上，配备管路夹（2分）。 - 4.清空管路上配有螺纹堵头，避免耗材拆卸时发生污染（2分）。 |
| 产品规格 | 6分 | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表 |
| 培训方案 | 6分 | 供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。 |
| 调试和验收方案 | 6分 | 评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。 |

- （2）商务标评审内容及标准（23）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 合作情况 | 6分 | 业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，签订同类产品供货合同的，有一项加2分，加满6分为止。（投标文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分） |
| 维修便利性 | 5分 | 评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。 (1)6（含）内小时到达现场并按要求完成维修服务，得5分； (2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得3分； (3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分； (4)未提供不得分。 |
| 供货、安装实施方案 | 3分 | 针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划（2）人员安排、人员管理措施（3）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 3分 | 针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应。（2）服务承诺（3）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。 |
| 售后服务专业人员 | 3分 | 对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。 |
| 售后服务时间 | 3分 | 承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。 |

（3）报价标评审内容及标准（50分）

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备投标报价 | 40分 | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
| 耗材投标报价 | 10分 | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |

#### 五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### （一）医学装备科：0459-6612940

#### （二）采  购  办：0459-6612089

大庆市人民医院

2025年5月16日