大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

招标(项目编号：RMYYyyhck2025018)更正公告
原附件4更正为：

附件4：(包四）体检肝癌三项等检测试剂和设备
	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	备注

	1
	甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）检测试剂
	检验科
	人份/测试
	70.4
	第一次公示

	2
	 异常凝血酶原(DCP/PIVKA-Ⅱ)检测试剂
	检验科
	人份/测试
	44
	第一次公示

	3
	人CK18-M30检测试剂
	检验科
	人份/测试
	40
	第一次公示

	4
	人CK18-M65检测试剂
	检验科
	人份/测试
	40
	第一次公示

	5
	其他必要的附属试剂耗材
	检验科
	人份/测试
	/
	第一次公示

	6
	全自动化学发光免疫分析仪
	检验科
	1台
	48000
	第一次公示


招标参数：

1、检测设备：全自动化学发光免疫分析仪。

2、检测方法：化学发光。

3、重复性误差（CV）：≤5%。

4、检测速度：≥600测试/小时，具备外接流水线功能。

5、试剂与设备为同品牌。

所投设备和试剂耗材需满足上述条件方可报名。

大庆市人民医院

2025年9月17日


