## 封-1 招标工程量清单封面
大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030403001001 | 软母线（利旧） | 1.名称:软母线设备连线 2.规格:100*10 |  | 组 | 8
2 | 030403001002 | 软母线（拆除） | 1.名称:软母线设备连线 2.规格:100*10 |  | 组 | 8
3 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:矩形铜母线 2.规格:100*10 |  | m | 1
4 | 030403003002 | 带形母线 | 1.名称:矩形铜母线 2.规格:80*10 |  | m | 1.5
5 | 01B001 | 人工 | 处理变压器漏油、清理灰尘及查出电缆故障位置进行修复用人工 |  | 工日 | 12
6 | 01B003 | 线路参数测试仪 | 线路参数测试仪 |  | 台班 | 2
7 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV．A):630 |  | 系统 | 2
8 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压成套配电柜 2.规格:800*600*2000 |  | 台 | 1
9 | 030404004002 | 低压开关柜(屏)（拆除） | 1.名称:低压成套配电柜 2.拆除运至甲方指定地点，运距自行考虑 |  | 台 | 2
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包电缆终端头 2.规格:4*16mm2 |  | 个 | 8
11 | 030408006002 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:干包电缆终端头 2.规格:4*16mm2 |  | 个 | 8
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 01B002 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  | 标段：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  |  | 标段：大庆市人民医院后勤变压器及药剂科配电柜改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13