大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告(第三次)
一、项目编号：RMYYyyhck2026001
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1～附件7
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年2月26日-2025年2月28日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）耦合剂无菌型等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算单价（元）
	
技术要求
	备注

	1
	耦合剂无菌型
	超声科
	20ML
	支
	12
	1、适用于超声介入治疗或穿刺等操作。

2、本品应符合无菌标准。
	第三次公示

	2
	一次性使用输血器带针

   
	手术室等
	A型
	支
	1.70
	1、本品用于输注血液或血制品。

2、本品是由输血插口穿刺器保护套、管路、过滤装置、穿刺针、滴速调节器等组成一次无菌用品。

3、本品各项性能均符合国家技术要求规定。
	第三次公示

	
	
	
	B型
	支
	1.35
	
	第三次公示

	3
	 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件  
	血液科
	B-HJ-3.0MM
	套
	283
	1、本品适用于“骨髓活检术”。

2、常规与骨髓穿刺联合操作使用。

3、本品包括但不限于活检针、无菌洞巾、手套、敷贴、棉球（袋装，6个）、镊子1把、5ml注射器1个（非玻璃制品），无需载玻片，试管，手柄消毒棉、玻璃注射器。
	第三次公示


附件2：（包二）硫酸银纱布自粘敷料
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	硫酸银纱布自粘敷料
	外科处置室、普外二等
	6*8cm 
	片
	17
	1.本品为适用于外科换药以及术后覆盖伤口等。

2.本品为多层复合结构。功能层银以硫酸银形式负载，银含量为0.12%～0.30%，抑菌率≥90%。3.无迟发型超敏反应。
	第三次公示

	
	
	
	10*10cm 
	片
	34
	
	

	
	
	
	10*15cm 
	片
	44.6
	
	

	
	
	
	10*20cm 
	片
	53.6
	
	

	
	
	
	10*25cm 
	片
	62.7
	
	

	
	
	
	10*30cm 
	片
	71.8
	
	


附件3：（包四）革兰阴性细菌药敏纸片等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	革兰阴性细菌药敏卡片
	检验科
	VITEK 2 AST-N334
	测试
	55.9
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	2
	革兰阴性细菌药敏卡片
	检验科
	VITEK 2 AST-N335
	测试
	55.9
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	3
	革兰阳性细菌药敏卡片
	检验科
	VITEK 2 AST-P639
	测试
	55.9
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	4
	酵母样真菌药敏试剂盒

（微量稀释法）
	检验科
	/
	测试
	50.1
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	5
	革兰氏阴性细菌鉴定卡
	检验科
	/ 
	测试
	51.2
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	6
	革兰氏阳性细菌鉴定卡
	检验科
	/
	测试
	51.2
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	7
	酵母菌鉴定卡
	检验科
	/
	测试
	54.6
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	8
	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡
	检验科
	/
	测试
	54.6
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	9
	革兰氏阳性细菌药敏卡 
	检验科
	（VITEK 2 AST-GP67 Test Kit)
	测试
	54.6
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示

	10
	肺炎链球菌药敏卡片 
	检验科
	/
	测试
	54.6
	微生物药敏鉴定仪使用
	第三次公示


附件4：（包五）一氧化氮检测单元
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一氧化氮检测单元
	呼吸二科等
	RK-NO-M3
	人份
	90
	本品与一氧化氮分析系统配合使用。
	第三次公示


附件5：（包六）雌二醇检测试剂盒等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	雌二醇检测试剂盒（化学发光法）
	检验科
	/
	测试
	7.2
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	2
	促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）
	检验科
	/
	测试
	11.3
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	3
	清洗液
	检验科
	/
	升
	68.3
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	4
	全自动免疫检验系统用底物液
	检验科
	/
	毫升
	8
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	5
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	检验科
	校准品0(S0）:2ML/瓶，校准品1(S1）:2ML/瓶，校准品2(S2）:2ML/瓶，校准品3(S3）:2ML/瓶，校准品4(S4）:2ML/瓶，校准品5(S5）:2ML/瓶，
	瓶
	0
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	6
	人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）测定试剂盒（化学发光法）
	检验科
	/
	测试
	7.7
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	7
	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法）
	检验科
	/
	测试
	19.9
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	8
	高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法）
	检验科
	/
	测试
	24.4
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示

	9
	高敏肌钙蛋白I校准品
	检验科
	校准品0(S0）-(S2）:1.5ML/瓶，校准品3(S3）-校准品6(S6）:1ML/瓶，
	瓶
	0
	全自动化学发光仪检测使用
	第三次公示


附件6：（包七）细胞涂片试剂盒等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	细胞涂片试剂盒
	病理科
	200人份
	套
	89.3
	1.用途：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等.

2.产品性能： 用于病理脱落细胞学检查前的标本处理。

 3.试剂盒由：保存液、红细胞清除液、缓冲液、细胞采集刷组成.               4.保存液瓶，红细胞清除液瓶、表面应清洁、无裂痕、无泄露。                  5.细胞采样器单包装完整、无破损。

6.试剂为无色透明液体，无沉淀物、颗粒或状物等杂质，试剂PH值：在6-6.4范围内 

7.材质要求:小包装采用PET材质包装盒,大包装采用5层瓦楞纸纸箱。
	第三次公示

	2
	动静脉留置针
	手术室
	4254112B
	套
	6
	1、本品可插入患者血管系统内短期留置，用于采集静脉或动脉血样，监测血压。

2、静脉导管可与鲁尔通路器械配套使用。

3、具备防针刺伤保护装置。
	第三次公示

	3
	中性电极
	手术室
	GBS-Db3131
	个
	36
	1.电极片与皮肤接触阻抗需极低且均匀，实测值符合 GB9706.202-2021 标准，保障电流顺畅传导、避免局部热损伤。

2.1.5A 有效值大电流模式下，电极片接触部位温升不超 6℃、绝对温度不超 45℃，防止患者皮肤灼伤。
	第三次公示


附件7:(包九）颈部固定器等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L型   号:HSD-S-CTO-F-01
	具
	894
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	2
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-S-CO-F
	具
	175
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	3
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-CO-F
	具
	98
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	4
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-CO-O
	具
	414
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，可调节颈部高度。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	5
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-Z-CTO-F-01
	具
	657
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，可调节颈部高度。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	6
	颈部固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-S-CTO-F
	具
	950
	1.适用范围：该产品用于颈椎创伤，脱位及术后外固定

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	7
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   号:HSD-S-KO-F
	具
	1312
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，膝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	8
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-S-KAFO-F-1
	具
	2139
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，膝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	9
	膝关节固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-KO-O
	具
	194
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	10
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-R-KAFO-O
	具
	1200
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，膝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	11
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-KAFO-F
	具
	725
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	12
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-AFO-O-2
	具
	1798
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，膝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	13
	膝关节固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-Z-KO-F
	具
	389
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	14
	膝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-HKO-F
	具
	2070
	1.适用范围：适用于下肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，膝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	15
	踝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:M/L/XL   型号:HSD-S-FO-O-1
	具
	980
	1.适用范围：适用于踝足部创伤后及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬垫采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，踝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	16
	踝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L  型号:HSD-S-AFO-F-1
	具
	660
	1.适用范围：适用于踝足部创伤后及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬垫采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，踝关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	17
	踝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L  型号:HSD-S-AFO-F
	具
	330
	1.适用范围：适用于踝足部创伤后及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬垫采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	18
	踝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L/XL  型号:HSD-R-AFO-O
	具
	241
	1.适用范围：适用于踝足部创伤后及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	19
	踝关节固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-AFO-F
	具
	506
	1.适用范围：适用于踝足部创伤后及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬垫采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	20
	臂外展固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-EO-O
	具
	946
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).通过角度调节卡盘，肘关节可调节固定度数。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	21
	臂外展固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-Z-FO-F
	具
	92
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	22
	臂外展固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-EO-F
	具
	152
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	23
	臂外展固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-EO-O
	具
	138
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	24
	臂外展固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-R-EWHO-O
	具
	361
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	25
	臂外展固定器
	骨科
	(区分左右）规格:S/M/L   型号:HSD-R-SEWHO-F
	具
	674
	1.适用范围：适用于上肢创伤及术后固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	26
	腰椎固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-S-TLSO-F
	具
	1660
	1.适用范围：适用于胸腰椎骨折保守治疗和术后外固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).背部采用加强型铝合金支条。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	27
	腰椎固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-Z-TLSO-O
	具
	1330
	1.适用范围：适用于胸腰椎骨折保守治疗和术后外固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).背部采用加强型铝合金支条。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	28
	腰椎固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-SO-F
	具
	219
	1.适用范围：适用于胸腰椎骨折保守治疗和术后外固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	29
	腰椎固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-R-CTO-O
	具
	152
	1.适用范围：适用于胸腰椎骨折保守治疗和术后外固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示

	30
	腰椎固定器
	骨科
	规格:S/M/L   型号:HSD-Z-LSO-F
	具
	855
	1.适用范围：适用于胸腰椎骨折保守治疗和术后外固定。

2.材质结构：主体采用高弹性棉质材料、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、四方铁环、复合纺织材料制成。

3.技术参数：

(1).产品透气性好，具有柔软、吸汗、透气等优点。

(2).内衬采用新型热压技术立体成型，无缝纫线，包裹性更好，防止线头引起二次伤害。

(3).背部采用加强型铝合金支条。

(4).特殊病况患者可以直接临床扫描取型测量后定制制作。
	第三次公示


大庆市人民医院

 2026年2 月25 日


