## Sheet1
大庆市人民医院（南院）锅炉维护保养服务项目清单
序号 | 项目名称 | 备注 | 频次 | 数 量 | 单价 | 总价
1 | 燃烧机系统 | 包括燃烧机气路、阀组、风机、空气/燃料调节系统、点火及火焰检测组件、燃气检漏装置等 | 2次/年 | 2套
2 | 控制系统、动力及控制线路系统 | 包括燃烧自动程序控制器、火焰检测、点火线路、各控制继电器，动力线路，控制线路，联锁保护等 | 2次/年 | 2套
3 | 压力/水位/给水等锅炉安全控制系统 | 包括压力调节系统、超温联锁保护、大小火调节、低水位联锁保护等 | 4次/年 | 2套
4 | 锅炉烟管、炉膛清灰维护及锅炉除垢 | 含清灰工具、材料、煮炉药剂等 | 1次/年 | 1项
5 | 水泵检修 | 包括锅炉房内所有水泵检查，电机工作是否正常，水封是否漏水 | 1次/年 | 1项
6 | 水处理装置检修 | 水质监测及调试等 | 1次/年 | 1套
7 | 阀门检修 | 阀门保养、刷漆、上黄油、更换法兰垫等 | 1次/年 | 1项
8 | 总价