## 1
大庆市人民医院应急家电维修及保养服务项目清单
序号 | 送修单位 | 维修设备 | 维修项目 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 北院黎明社区206 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院黎明社区206 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
2 | 北院黎明社区会议室 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院黎明社区会议室 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
3 | 北院急诊 | 洗衣机 | 检查 |  | 台 | 1
| 北院急诊 | 洗衣机 | 电脑板 |  | 块 | 1
| 北院急诊 | 洗衣机 | 修理费 |  | 台 | 1
4 | 人民医院北院 CT | 空调 5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 人民医院北院 CT | 空调 5P | 四通阀 |  | 个 | 1
| 人民医院北院 CT | 空调 5P | 启动附件 |  | 个 | 1
| 人民医院北院 CT | 空调 5P | 控制板 |  | 个 | 1
| 人民医院北院 CT | 空调 5P | 修理费 |  | 台 | 1
5 | 人民医院北院核磁阅片室 | 空调 3P | 拆空调 |  | 台 | 1
6 | 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 电脑板 |  | 块 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 传感器 |  | 个 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 变压器 |  | 个 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 四通阀 |  | 个 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院CT门诊 640科室 | 空调 5P | 修理费 |  | 台 | 1
7 | 北院门诊二楼内科 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院门诊二楼内科 | 空调 1.5P | 清洗 |  | 台 | 1
| 北院门诊二楼内科 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院门诊二楼内科 | 空调 1.5P | 电脑板 |  | 块 | 1
| 北院门诊二楼内科 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
8 | 人民医院住院一部5楼普外一 | 空调 1.5P | 控制板 |  | 个 | 1
| 人民医院住院一部5楼普外一 | 空调 1.5P | 制冷剂 |  | 台 | 1
| 人民医院住院一部5楼普外一 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
9 | 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 装热水器 |  | 台 | 1
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 涨钉 |  | 根 | 2
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 4分热熔管 |  | 米 | 4
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 4分弯头 |  | 个 | 4
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 4分直接内扣 |  | 个 | 4
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 安全阀 |  | 个 | 1
| 南院门诊腔镜室洗消间 | 热水器 | 修理费 |  | 台 | 1
10 | 北院神经外科住院一部三楼1号 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院神经外科住院一部三楼1号 | 空调 1.5P | 变频板 |  | 块 | 1
| 北院神经外科住院一部三楼1号 | 空调 1.5P | 电源板 |  | 块 | 1
| 北院神经外科住院一部三楼1号 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院神经外科住院一部三楼1号 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 个 | 1
11 | 北院住院三部一楼 7号 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院住院三部一楼 7号 | 空调 1.5P | 电脑板 |  | 块 | 1
| 北院住院三部一楼 7号 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院住院三部一楼 7号 | 空调 1.5P | 传感器 |  | 个 | 1
| 北院住院三部一楼 7号 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
12 | 北院门诊核磁办公室 | 空调 3P | 拆空调 |  | 台 | 1
| 北院门诊核磁办公室 | 空调 3P | 装空调 |  | 台 | 1
13 | 北院住院一部心内一 13号 | 电视 | 拆电视 |  | 台 | 1
| 北院住院一部心内一 13号 | 电视 | 装电视 |  | 台 | 1
14 | 北院住院一部心内一 医生值班室 | 热水器 | 拆热水器 |  | 台 | 1
| 北院住院一部心内一 医生值班室 | 热水器 | 装热水器 |  | 台 | 1
| 北院住院一部心内一 医生值班室 | 热水器 | 涨钉 |  | 套 | 2
| 北院住院一部心内一 医生值班室 | 热水器 | 生料带 |  | 卷 | 2
15 | 北院综合楼重症治疗室 | 冰箱 | 检查 |  | 台 | 1
| 北院综合楼重症治疗室 | 冰箱 | 调试 |  | 台 | 1
16 | 北院病案室复印室 | 电视 | 装电视 |  | 台 | 1
| 北院病案室复印室 | 电视 | 挂架 |  | 套 | 1
17 | 南院住院部四楼新生儿 | 洗衣机（全自动） | 检查 |  | 台 | 1
| 南院住院部四楼新生儿 | 洗衣机（全自动） | 减速器总成 |  | 套 | 1
| 南院住院部四楼新生儿 | 洗衣机（全自动） | 波轮 |  | 个 | 1
| 南院住院部四楼新生儿 | 洗衣机（全自动） | 修理费 |  | 台 | 1
18 | 北院住院三部肿瘤一病房9号病房 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一病房9号病房 | 空调 1.5P | 压缩机 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一病房9号病房 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一病房9号病房 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
19 | 北院后勤高压电工班 | 热水器 | 检查 |  | 台 | 1
| 北院后勤高压电工班 | 热水器 | 温控器 |  | 个 | 1
| 北院后勤高压电工班 | 热水器 | 修理费 |  | 台 | 1
20 | 北院住院一部三楼5号病房 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院住院一部三楼5号病房 | 空调 1.5P | 压缩机 |  | 台 | 1
| 北院住院一部三楼5号病房 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院住院一部三楼5号病房 | 空调 1.5P | 传感器 |  | 个 | 1
| 北院住院一部三楼5号病房 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
21 | 北院住院三部肿瘤一科7号病房 | 空调 1.5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一科7号病房 | 空调 1.5P | 压缩机 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一科7号病房 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院住院三部肿瘤一科7号病房 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
22 | 北院门诊四楼 | 电视 | 拆电视 |  | 台 | 3
23 | 北院门诊四楼神经内科 | 电视 | 装电视 |  | 台 | 1
| 北院门诊四楼神经内科 | 电视 | 拆电视 |  | 台 | 1
24 | 北院供应室 | 空调 5P | 拆内机 |  | 台 | 1
| 北院供应室 | 空调 5P | 拆外机 |  | 台 | 1
25 | 北院消毒供应室 | 空调 5P | 拆内机 |  | 台 | 1
| 北院消毒供应室 | 空调 5P | 拆外机 |  | 台 | 1
26 | 北院门诊二楼腔镜 | 电视 | 拆电视 |  | 台 | 1
| 北院门诊二楼腔镜 | 电视 | 装电视 |  | 台 | 1
| 北院门诊二楼腔镜 | 电视 | 涨钉 |  | 套 | 5
27 | 北院门诊4楼中医院14号 | 空调 1.5P | 装空调 |  | 台 | 1
28 | 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 拆空调 |  | 台 | 1
| 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 装空调 |  | 台 | 1
| 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 扎带 |  | 卷 | 2
| 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 护套 |  | 根 | 2
| 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 充氟 | R32 | 台 | 1
| 北院门诊4楼中医科11号 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
29 | 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 拆空调 |  | 台 | 1
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 空调连接管 | 6粗 | 米 | 12
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 空调连接管 | 12粗 | 米 | 12
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 电缆线 | 2.5平 | 米 | 6
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 扎带 |  | 卷 | 3
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 护套 |  | 根 | 9
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 内机挂架 |  | 套 | 1
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 水钻眼 |  | 个 | 1
| 北院门诊医务科4楼会议室 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
30 | 北院后勤司机班 | 空调 1.5P | 电路板 |  | 个 | 1
| 北院后勤司机班 | 空调 1.5P | 变压器 | 12V | 个 | 1
| 北院后勤司机班 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
31 | 人民医院黎明社区医院 | 全自动洗衣机 | 不排水维修 |  | 台 | 1
32 | 北院肿瘤一科 | 空调 1.5P | 充氟 |  | 台 | 1
| 北院肿瘤一科 | 空调 1.5P | 电脑板 |  | 个 | 1
| 北院肿瘤一科 | 空调 1.5P | 修理费 |  | 台 | 1
33 | 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 检查 |  | 台 | 1
| 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 制冷剂 |  | 台 | 1
| 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 清洗 |  | 台 | 1
| 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 电脑板 |  | 块 | 1
| 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 四通阀 |  | 个 | 1
| 北院门诊CT 4号室 | 空调 5P | 修理费 |  | 台 | 1
备注：以上清单包含物料费、人工费、税费、运输费等，具体以现场探勘为主。