## 表B.1.1 招标工程量清单封面
南院检验科库房改造项目
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  | 标段：南院检验科库房改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  |  |  | 标段：南院检验科库房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 墙砖600*300（现拌砂浆） |  | m2 | 39.6
2 | 01B001 | 人工 | 清除原有大白墙面打麻面人工 |  | 工日 | 4
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 11.7
4 | 01B002 | 人工 | 清除原有瓷砖地面用人工 |  | 工日 | 4
5 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶复合防水卷材SBC120 2.防水层数:两层 |  | m2 | 15.6
6 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:水钻钻孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.结构类型:详见图纸要求 |  | 个 | 3
7 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:机制铸铁排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:法兰连接 |  | m | 20
8 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:白钢地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 3
9 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1:名称:薄壁不锈钢管DN32（给水） 2.卡压连接 |  | m | 10
10 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16T DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1kV-5*10mm2 |  | m | 28
12 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包电缆头终端头 2.型号、规格:YJV-1kV-5*10mm2 |  | 个 | 2
13 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱400*200 |  | 台 | 1
14 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水五孔插座 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  |  |  | 标段：南院检验科库房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  |  | 标段：南院检验科库房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5 ～ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ～ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1
15 | 4 | 垂直运输费
15.1 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 垂直运输
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
17 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  | 标段：南院检验科库房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南院检验科库房改造项目 |  |  | 标段：南院检验科库房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计