大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026011
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件6
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年7月21日-2026年7月23日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）人体定位袋等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	人体定位袋
	肿瘤三科
	VD-2-2等
	个
	1149
	1、本品适用于放射治疗患者体位负压塑形、定位固定。
2、全身/体部一体式真空定位袋，适配胸、腹、盆腔肿瘤放疗固定。
3、外形尺寸：长度 120cm±5cm，宽度 80cm±5cm，高温热压封边，封边宽度≥1.5cm。
4、袋体及填充：袋体材质为尼龙/聚酰胺复合多层覆膜面料、表面防滑纹理；填充聚苯乙烯 EPS 泡沫实心微颗粒，直径 1.5–2mm
	第一次公示

	2
	放疗定位球
	肿瘤三科
	1.5mm      HYX-BJQ-1.5
	盒
	1249
	1、本品适用于放射治疗 CT 模拟、直线加速器体表病灶定位标记。
2、球体规格：直径1.5mm，公差±0.05mm；材质为高密度金属显影珠（铅合金/医用钨合金两种材质均可）；精度为圆球度偏差≤0.1mm，中心无偏移；
	第一次公示


附件2：（包二）重组胶原蛋白敷料等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	
重组胶原蛋白敷料
	皮肤科
	HCD02421     椭圆形
	盒
	125
	1、本品用于面部激光、点阵、光子术后可快速缓解红肿、刺痛、灼热，加速浅表创面愈合使用。
2、本品为医用长丝无纺布/纯棉无纺布/蚕丝无纺布等均可，人脸椭圆形剪裁，预留眼、口、鼻镂空，贴合鼻翼、下颌死角。
3、有效成分为重组人源化 Ⅲ 型/类人胶原蛋白原液
4、其他要求：本品不含乳胶、DEHP、重金属，敏感肌、术后破损创面可使用，辅助改善泛红、干痒、激素皮炎、轻中度痤疮，抑制炎症反应。
	第一次公示

	2
	
重组胶原蛋白修复敷料
	皮肤科
	R型20g
	盒
	64.6
	1、本品用于激光等操作术后浅表创面修护。
2、剂型：水包油医用修护乳膏，软管挤压涂抹，可全身面部/四肢使用。单支净含量：20g/支，公差±1g。
3、医用丙烯酸酯温和乳膏基质，无矿物油、无致痘封闭成分。
4、敷料 pH 值 5.0–7.0
5、有效成分为重组人源化 Ⅲ 型/类人胶原蛋白原液
	第一次公示


附件3：（包三）理疗用体表电极等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	理疗用体表电极
	重症医学科/神经内科
	插孔式I 40*40mm*2+50*50mm*2
	套
	30
	1、本品为配合电刺激理疗设备传导电信号，用于疼痛、呼吸、康复辅助治疗。适配在院机型。
2、外形尺寸：边长公差±1mm 
3、背衬：为医用无纺布/弹性透气 PU 膜。
4、导电：为导电碳浆/导电碳膜
5、插孔结构：一体化注塑成型插孔。
	第一次公示

	2
	理疗电极片
	康复科
	40*40mm CM4040FC
	片
	2.4
	1、本品为配合配合中低频理疗仪传导电脉冲信号。适配在院机型。
2、外形尺寸：正方形导电区域40mm×40mm，边长公差 ±1mm。
3、接口及线体：一体式带线插孔式，插孔内径2.0mm，兼容 2.0/2.5mm 两种标准插针导线。一体化注塑成型，导线长度≥12cm。
4、背衬及导电：医用无纺布/ 弹性透气 PU膜；导电碳浆/导电 PET 薄膜
	第一次公示


附件4：（包四）一次性使用透析护理包等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用透析护理包
	血液透析室
	静脉置管型（常规型）
	个
	6
	1、胶贴、治疗巾、纱布叠片、一次性医用橡胶检查手套（2个）、薄膜手套（2个）、棉球、碘伏棉签、穿刺针保护套、托盘（2个）、棉签组成；
2、按配置区分多个型号。
	第一次公示

	2
	一次性使用透析护理包
	血液透析室
	静脉穿刺型（内瘘型）
	个
	6
	1、胶贴、治疗巾、纱布叠片、一次性医用橡胶检查手套（2个）、薄膜手套（2个）、碘伏棉球、碘伏棉签、葡萄糖酸氯已定棉签、碘伏纱布、塑料镊子、封管帽、托盘（2个）、棉签组成；
2、按配置区分多个型号。
	第一次公示


附件5：（包五）透析液过滤器等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	透析液过滤器
	血液透析室
	Ultra
	支
	950
	1、本品为一次性使用无菌透析液终端过滤器，用于透析液除菌、除内毒素、除微粒。适配在院机型。
2、结构与膜材质：中空纤维膜结构，膜材料为聚砜 PSU或聚醚砜PES。
3、有效膜表面积：≥2.2 ㎡。
4、通过量及其他要求：≥300 mL/(h・mmHg)，适配透析液流量 0–3.75 L/min，滤后细菌：＜0.1 CFU/mL滤后内毒素：＜0.03 EU/mL，细菌/内毒素截留能力＞10⁶ IU/mL
	第一次公示

	2
	柠檬酸消毒液
	血液透析室
	6L/桶
	桶
	360
	1、本品适用于血液透析机管路清洗、消毒，适配在院机型。
2、有效成分：50% 原液型、20% 复合酸型均可。
3、pH 值（稀释后）：50% 型 1:49 稀释液 pH：1.9～2.3，20% 型 1:24 稀释液 pH：1.8～2.4。
4、杀菌性能：加热≥80℃，稀释后消毒液作用 10min：杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞5.0，杀灭铜绿假单胞菌杀灭对数值＞5.0，杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3.0，可同步去除管路水垢、钙沉积、生物膜、内毒素残留。
	第一次公示

	3
	血液透析用中心静脉导管套件
	血液透析室
	CU-23122-F
	套
	698
	1、本品用于临时/急性血液透析、血浆置换使用的无菌产品。适配在院机型。
2、腔型：双腔透析专用导管，红蓝色标区分动静脉腔，带一体式导管夹。
3、外径：12Fr（4.0mm～4.10mm），有效工作长度13cm（ 允许±0.5cm 公差）。
4、材质：医用不透射线聚氨酯 PU，管壁含硫酸钡显影条，X 光全程可视。
5、抗菌涂层：导管内外壁含氯己定 + 磺胺嘧啶银复合抗菌涂层。
6、套件包含：12Fr 配套组织扩张器，18G×6.35cm 不透射线穿刺针 + 5ml 导引注射器，0.035 英寸（0.89mm）60cm 弹簧导丝，一端直软头、一端 J 型弯头，带导丝推进器，#11 手术尖刀、测压探针、缝合翼、非通气防尘肝素帽，无菌手术洞巾（带 10cm 操作窗口）、纱布、缝合丝线、锐器收纳杯，独立无菌泡罩包装，单套一次性使用。
	第一次公示

	4
	血液透析用中心静脉导管套件
	血液透析室
	CU-22122-F
	套
	608
	1、本品用于临时/急性血液透析、血浆置换使用的无菌产品。适配在院机型。
2、腔型：双腔透析专用，红蓝区分动静脉腔，一体式导管夹，无天然乳胶成分。
3、外径：12Fr（4.0mm～4.10mm），有效工作长度22cm（允许±0.5cm 公差，21.5–22.5cm 均可）。
4、材质：医用不透射线聚氨酯 PU，管壁含硫酸钡显影条，X 光全程可视。
5、抗菌涂层：导管内外壁含氯己定 + 磺胺嘧啶银复合抗菌涂层。
6、套件包含：12Fr 配套组织扩张器，18G×6.35cm 不透射线穿刺针 + 5ml 导引注射器，0.035 英寸（0.89mm）60cm 弹簧导丝，一端直软头、一端 J 型弯头，带导丝推进器，#11 手术尖刀、测压探针、缝合翼、非通气防尘肝素帽，无菌手术洞巾（带 10cm 操作窗口）、纱布、缝合丝线、锐器收纳杯，独立无菌泡罩包装，单套一次性使用。
	第一次公示

	5
	一次性使用血液灌流器
	血液透析室
	OC-130(A)
	支
	415
	1、本品用于联合血液透析清除尿毒症中大分子毒素使用的无菌产品。适配在院机型。
2、吸附剂填充容积：130mL（允许 ±2mL 公差，128~132mL 均可）
3、吸附介质：聚苯乙烯二乙烯苯中性大孔吸附树脂。罐体材质：医用聚碳酸酯筒体，聚丙烯端盖、网架；密封件医用硅橡胶；滤网尼龙 66 材质，滤网孔径 20~30μm，防止树脂微粒入血。
4、填充保护液：药典标准注射用水，无防腐剂。
5、适配血流量范围：100~250mL/min，单次标准治疗时长2h。
6、毒素吸附性能：维生素 B12（中分子毒素代表）清除率≥95%；戊巴比妥钠（蛋白结合毒素）清除率≥85%；肌酐清除率≥60%等。
	第一次公示


附件6：（包六）一次性使用麻醉穿刺包等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用麻醉穿刺包
	麻醉科
	AS-S
	包
	34.2
	1、适用于蛛网膜下腔阻滞麻醉穿刺操作使用。2、配置要求：包括一次性使用腰椎穿刺针（AS-S专用）、麻醉药液过滤器、一次性使用低阻力注射器（2ml）、脑脊液负压观测管、主无菌托盘、医用无菌洞巾（腰椎专用）、皮肤消毒刷（3支/套）、医用脱脂纱布块（5片/套）、一次性使用检查手套（2只/套）、穿刺点敷贴（1片/套）等。3、所有金属部件采用医用304/316不锈钢。4、整套产品经环氧乙烷灭菌。
	第一次公示

	2
	一次性使用麻醉穿刺包
	麻醉科
	AS-E
	包
	34.2
	1、适用于临床硬膜外麻醉穿刺、麻醉药液输注给药。2、配置要求：硬膜外穿刺针 ：17G（1.8×80mm）、硬膜外麻醉导管 ：长度≥800mm管身连续刻度 + 全程 X 射线显影线、药液过滤器：滤膜孔径 2.0μm、分隔式无菌塑料托盘、低阻力无菌注射器：5ml、10ml各1支、配药注射针 2 支（7#）、负压测试管 1 支、无菌消毒刷 2 支（碘伏 / 酒精双支）、无菌洞巾 1 张（无纺布防渗液）、无粉无菌医用橡胶手套 1 副、脱脂纱布片、棉球、导管固定敷贴各1份等。3、整套产品经环氧乙烷灭菌。
	第一次公示

	3
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件
	麻醉科
	AS-E/S
	包
	102.6
	1、适用于临床腰硬联合麻醉使用。2、配置要求：硬膜外穿刺针17G、Ⅱ 型笔尖式腰麻针 1 支（25G），总长 112mm，侧面侧孔出药）、加强型 X 显影硬膜外导管 + 导管接头 1 套、药液过滤器（孔径 2.0μm）、0.5μm 空气过滤器 + 负压测试管 1 套、低阻力无菌注射器 3 支（3ml、5ml、20ml 各 1 支）、配药注射针 2 支（6#、7#）、破皮导引针 1 支、无菌洞巾（蓝色无纺布≥40×60cm）、无粉 7.5# 医用乳胶手套 1 副、消毒刷、医用纱布块、导管固定贴、棉球、分区硬质无菌操作托盘等3、整套产品经环氧乙烷灭菌。
	第一次公示

	4
	麻醉咽喉镜
	麻醉科
	大、中、小号
	个
	36.1
	1、用于麻醉、ICU、急诊困难气道气管插管、喉部可视化检查。2、成像要求：摄像像素≥200 万 CMOS 高清传感器，有效视场角≥60°。3、显示要求：手持显示屏≥3.5 英寸高清彩屏，分辨率≥640×480。4、续航要求：内置大容量锂电池，单次满电连续工作≥200min。
	第一次公示

	5
	麻醉咽喉镜手柄
	麻醉科
	常规
	个
	57
	1、结构要求：手柄主体采用金属一体成型，柄前端采用一键插拔式锁扣结构。2、手柄前端集成 CMOS 高清摄像模组，有效像素≥200 万。3、手柄内置大容量锂电池，单次满电连续稳定工作≥200min
	第一次公示

	6
	一次性使用包布
	供应室南院
	120*120
	条
	4.47
	1、材质：SMS/SSMMS多层聚丙烯非织造布。2、灭菌适配：兼容高温蒸汽、环氧乙烷 EO、低温过氧化氢等离子三种主流灭菌方式。无菌有效期：灭菌后≥180 天。
	第一次公示

	7
	一次性使用治疗巾
	供应室南院
	40*60
	条
	1.85
	1、材质：聚丙烯 SMS/SSMMS 医用非织造布。2、防渗款复合 PE防水淋膜，热压一体成型，不分离、不渗液。3、可提供非灭菌散装，无菌有效期≥2 年。
	第一次公示

	8
	医用棉球（无菌）
	全院各科
	大、中、小号
	包
	1.7
	1、原料：100% 医用长绒脱脂棉，洁白无黄渍、无杂质、无草屑、无异味，无滑石粉、染色剂添加。2、成品无菌，有效期≥2 年
	第一次公示

	9
	一次性使用瓶口贴
	配液中心/儿科/核磁
	28*16
	包
	3.33
	1、结构要求：吸水棉芯 + 医用低敏压敏胶基材 + 硅油纸离型保护层，热压复合一体成型，不分层、不脱棉、撕除无残胶2、吸水芯：医用脱脂棉，洁白无杂质、无荧光增白剂，快速吸附瓶口渗液、碘伏、药液，不掉棉絮纤维；胶粘层：医用低敏丙烯酸压敏胶，无致敏、无皮肤刺激；基材：防水 PE 透气膜/医用无纺布；离型纸：双面硅化格拉辛纸，易撕不粘胶，边角预留易撕口。3、尺寸偏差≤±1mm。
	第一次公示

	10
	脱脂纱布包
	全院各科室
	80cm*1000cm
	包
	34.58
	1、原料：100% 天然脱脂棉平织纱布；2、可快速吸附渗血、碘伏、生理盐水，不溃散、不掉棉絮纤维。3、可覆盖多个规格型号
	第一次公示

	11
	医用脱脂纱布块（显影）
	手术室北院
	7*7*8
	块
	0.98
	1、100% 天然脱脂棉平织纱布。2、内置X射线不透性钡线，X 射线成像清晰，钡线缝制牢固，无断线、跳线、脱落、移位，钡线不脱色、不析出杂质，不与血液、碘伏、药液发生化学反应。
	第一次公示

	12
	利器盒
	全院各科
	方形 8L
	个
	15.2
	容积：8L；规格：长30.5cm宽21.5cm高17cm
	第一次公示

	13
	利器盒
	全院各科
	中号、小号
	个
	5.7
	中号容积：3L；规格：直径：15cm高19.5cm.小号容积：1L；直径：11.5cm高12.5cm
	第一次公示

	14
	利器盒
	全院各科
	大号
	个
	8.55
	容积：5L；规格：直径：19.5cm高20cm
	第一次公示

	15
	一次性无菌内瘘穿刺包
	血液透析
	14G-17G
	包
	20
	1、适用于动静脉内瘘患者透析上机穿刺护理操作的无菌产品.2、内置包括胶贴、治疗巾、纱布叠片、一次性医用橡胶检查手套（2个）、薄膜手套（2个）、碘伏棉球、碘伏棉签、葡萄糖酸氯已定棉签、碘伏纱布、塑料镊子、封管帽、托盘（2个）。3、内瘘穿刺针：覆盖14G/15G/16G/17G等规格。
	第一次公示

	16
	硅酮粘胶亲水纤维泡沫敷料
	肿瘤一/肿瘤二/肿瘤三/神外监护室
	422357
	片
	126
	1、原料为全新医用级，敷料为整体五层一体式热压复合，无分层、无脱层，结构统一2、敷料外尺寸：10cm×10cm；内部亲水纤维吸收芯：≥6.5cm×6.5cm。3、灭菌成品，有效期≥2 年
	第一次公示

	17
	羧甲基纤维素钠银敷料
	肿瘤一/肿瘤二/肿瘤三/神外监护室
	413566
	片
	169
	1、原料采用全新医用级羧甲基纤维素钠纤维，离子银抑菌体系2、尺寸：5cm×5cm，尺寸偏差≤±3%3、基质：羧甲基纤维素钠（Hydrofiber 亲水纤维）；离子银含量：1.0%–1.5% 区间。3、灭菌成品，有效期≥2 年
	第一次公示

	18
	水胶体敷料
	肿瘤一/肿瘤二/肿瘤三等
	187955
	片
	16.49
	1、本品采用双层一体式结构，原料采用全新医用级聚氨酯膜、CMC 羧甲基纤维素钠、医用热塑性压敏胶2、尺寸：10cm×10cm，超薄款薄型结构，总厚度≤0.8mm；尺寸偏差≤±3%。3、灭菌成品，有效期≥2 年
	第一次公示

	19
	医用导管固定装置
	神经外科
	A型、D型
	个
	8.5
	1、原料为全新医用级。2、成品环氧乙烷 EO 灭菌，无菌有效期≥24 个月。3、A型：高弹水刺无纺布/PU 透气膜、医用低敏丙烯酸压敏胶、格拉辛离型纸、一体式魔术粘扣、缓冲泡棉衬垫；长条蝶形双粘区，中间导管卡槽，双侧弹力绑带魔术贴锁紧；60×70mm、80×100mm，尺寸偏差≤±3%。D型：加厚弹力无纺布、高持粘医用压敏胶、加厚缓冲泡棉、加宽尼龙粘扣、加宽离型保护层；加宽底座 + 弧形大导管卡扣，承托力强，防滑脱；70×90mm、90×120mm，尺寸偏差≤±3%。
	第一次公示

	20
	造口底盘
	肿瘤三/普外一/普外三等
	404592、404594
	片
	58
	1、本产品适用于普外科、肛肠科、肿瘤科术后造口患者日常护理，包含结肠造口、回肠造口，造口凹陷、旁疝、脱垂等不同造口形态人群的排泄物收集护理。

2、底盘支持手动随意裁剪，黏胶贴合人体活动无紧绷、翘边，具有低致敏性。

3、平面底盘整体扁平结构，适配造口周边皮肤平整患者；黏胶柔韧性适配躯干弯腰、走动等大幅度肢体动作。

4、凸面底盘底盘中心向外适度凸起，适配造口凹陷、造口与皮肤平齐患者。

5、袋体内层医用防渗薄膜，外层复合无纺布肤感面料，袋体上部活性炭过滤片，自动排出肠道气体、吸附异味，具备抗返流结构，袋体为不透明肤色或灰色。

6、造口及平面底盘材质对皮肤友好、致敏性低、粘贴牢固，随意剪裁，更换后不易留胶，袋体外层有无纺布覆盖。

7、防漏贴环：粘贴在造口周围，起到密封、防漏的作用。

8、本产品灭菌方式为环氧乙烷灭菌，包装标注无菌标识、失效日期、注册证编号。

9、供货产品有效期不少于2年，到货剩余有效期不低于18个月；储存条件为常温避光，无需冷链。
	第一次公示

	21
	造口底盘
	肿瘤三/普外一/普外三等
	413504
	片
	35
	
	第一次公示

	22
	造口袋
	肿瘤三/普外一/普外三等
	416419/416422
	片
	34.2/31.3
	
	第一次公示

	23
	造口袋
	肿瘤三/普外一/普外三等
	421041
	片
	98.5
	
	第一次公示

	24
	碘仿纱布卫生湿巾
	全院各科室
	25*4
	片
	10.93
	1、材料为100%新医用长绒脱脂棉纱布，浸润液为医用碘仿、药用甘油、医用乙醇。2、尺寸：宽 4cm× 长 25cm，尺寸允许偏差 ±10%。
	第一次公示

	25
	医用凡士林敷料
	手术室/急诊科/重症医学科
	6*60
	片
	8.1
	1、材料为全新医用长绒脱脂棉纱布，浸润医用凡士林。2、尺寸：宽度 6cm，长度 60cm，尺寸允许偏差 ±10%。3、成品无菌，有效期≥24 个月
	第一次公示

	26
	医用凡士林敷料
	全院各科室
	10*15
	片
	5.7
	1、材料为全新医用长绒脱脂棉纱布，浸润医用凡士林。2、尺寸：宽 10cm、长 15cm，尺寸允许偏差 ±10%。3、灭菌成品，有效期≥24 个月
	第一次公示

	27
	脱脂棉
	供应室/血管外科/骨外科
	500g
	包
	24.7
	1、原料采用全新长绒医用棉2、单包净重：500g，重量允许偏差 ±10%。3、产品常温储存有效期≥36 个月
	第一次公示

	28
	医用酒精棉签
	全院各科室
	8cm
	包
	0.71
	1、材料为全新医用级，脱脂棉、签杆、乙醇。2、棉签总长度：8cm，尺寸允许偏差 ±0.5cm；签杆材质：竹杆/木棒；
棉头：单头缠绕脱脂棉，棉头饱满紧实，无松脱、无掉絮；
乙醇浓度：70%～78%。3、灭菌成品，有效期≥24 个月。
	第一次公示

	29
	医用输液贴
	全院各科
	32*70
	片
	0.13
	1、基材、吸水垫、离型纸均为全新医用级原料。2、尺寸：宽 32mm× 长 70mm，尺寸允许偏差 ±0.5mm。3、灭菌成品，有效期≥24 个月
	第一次公示

	30
	一次性使用麻醉穿刺包
	麻醉科
	AS-N
	包
	83.6
	1、原料为全新医用级，穿刺针 304 医用不锈钢、导管医用 PU、敷料脱脂棉。2、神经阻滞穿刺针可覆盖0.7×80mm、0.8×100mm、0.9×120mm等规格。3、药液过滤器：孔径 2μm，截留微粒≥99%。4、麻醉延长导管+鲁尔接头。5、辅料配置包括：低阻力无菌注射器 5ml/10ml 各 1 支、导引破皮针、负压管、无菌乳胶外科手套 1 副、圆形开孔手术洞巾开孔直径≥100mm，防渗无纺布治疗巾 1 张、无菌脱脂纱布块、碘伏棉片、医用脱脂棉球、导管固定贴、医用透气胶带、穿刺创口贴、塑料分隔托盘，分区收纳器械，防磕碰划伤针尖等
	第一次公示

	31
	一次性使用手术包
	眼科
	订制
	包
	30.5
	内置包括：1、包布（SMMS）1个  2、中单1个、3、胶条4个    4、压缩棉片2个 5、手术洞巾【椭圆开口、带鼻梁条、集液袋（含导流条）、手术薄膜】1个等
	第一次公示




