 大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告(第四次)
项目编号：RMYYyyhck2026013

二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件12
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月14日-2026年9月16日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包三）耦合剂无菌型等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	耦合剂无菌型
	超声科
	20ML
	支
	12
	1、适用于超声介入治疗或穿刺等操作。
2、本品应符合无菌标准，在无菌器械台中使用。
	第四次公示

	2
	一次性使用输血器带针
	手术室等
	A型/B型
	支
	1.7/1.35
	1、本品用于输注血液或血制品。
2、本品是由输血插口穿刺器保护套、管路、过滤装置、穿刺针、滴速调节器等组成一次无菌用品。
3、本品各项性能均符合国家技术要求规定。
	第四次公示

	3
	一次性使用骨髓穿刺活检针及套件
	血液科
	B-HJ-3.0MM
	套
	256
	1.本品适用于“骨髓活检术”，常规与骨髓穿刺联合操作使用。
2.本品包括但不限于活检针、无菌洞巾、手套、敷贴、棉球（袋装，6个）、镊子1把。
3.活检针长度满足80-120mm不同规格，材质为医用不锈钢。
	第四次公示


附件2：（包九）一次性使用鼻咽通气道等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用鼻咽通气道
	神经外科监护室
	7.5mm
	支
	18.16
	
1.用于建立/维持上气道通畅：解决舌后坠、软组织松弛导致的气道梗阻，为自主呼吸患者提供通气通道，急救/麻醉辅助以及便于吸痰、给氧、简易呼吸囊通气。
2. 医用级材质，无毒无刺激，无致敏，PVC或硅胶；
3. 结构合理，鼻端鼻翼防脱落、咽端圆钝，刻度清晰、规格型号齐全；
4. 无菌（环氧乙烷灭菌)，柔软，有弹性，生物相容性好。
5.耐乙醇/消毒液擦拭，不变形，不释放有害物质。
	第四次公示

	2
	压缩空气式雾化器
	黎明社区中心等
	403B
	台
	360
	1、本品可将液态药物直接雾化，无需稀释或特殊处理以供患者吸入治疗使用。
2、结构：使用高效无油活塞式压缩机具备过压、过热、空载保护等功能。
	第四次公示

	3
	一次性使用口咽通气道
	神内重症监护室等
	中央通道型9、10、11cm
	支
	4.3
	1.符合中央通道型设计，满足临床吸痰及通气的双重需求。适用于意识障碍、舌根后坠等需要保持呼吸道通畅的患者，通过口咽通道建立人工气道，防止舌根阻塞咽喉，保障通气顺畅。长度9cm、10cm、11cm可选。通道内径应符合成人患者气道解剖特点，中央通道设计便于吸痰操作；产品应具备良好的柔韧性和抗压性，避免使用过程中变形或塌陷。
2.由医用级高分子材料（如聚氯乙烯或聚乙烯）制成，结构包括咬合部、通道管体和末端法兰盘；表面光滑无毛刺，无刺激性气味，符合医用耗材生物相容性要求；中央通道设计，便于吸痰管通过，保持气道通畅。
3.适用于配合呼吸机或简易呼吸器使用，具备抗塌陷结构，确保在患者咬合时仍保持通气畅通；可与现有急救设备兼容，适用于临床急救、术后复苏及重症监护等场景。
	第四次公示

	4
	液体敷料
	神经外科监护室
	25ml
	瓶
	135
	
1.用于预防压力性损伤，如骨隆突出部位（骶尾、髋部、脚跟、肩胛）。
2.预防失禁性皮炎，大小便刺激皮肤导致红、痒、皮损，外涂形成隔离膜，保护皮肤不被刺激。
3.缓解皮肤干燥、泛红、摩擦伤
如：胶布粘伤、管路压迫、皮肤摩擦发红。
4. 医用级材质，生物相容、无毒无刺激，无过敏风险；
5. 质地均匀，易涂抹/喷洒，成膜快速，附着力强
无残留；
6. 标识清晰、包装完好，符合医疗器械相关标准。
	第四次公示




